## Arruamento
M A P A D E T R A B A L H O S E Q U A N T I D A D E S
EMPREITADA: Requalificação de Arruamentos
LOCALIZAÇÃO: Av. Cidade de Orense, Rua Dr. Domingos Campos - Vila Real
ARTIGO | DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS | UN | QUANTID. | PREÇO UNITÁRIO | VALOR
0
Tratando-se de um contrato com intenção de candidatura a fundos comunitários, e considerando as metas de execução definidas ao abrigo do programa Regional NORTE2030, que regra geral, definem que as operações têm de apresentar uma taxa de execução igual ou superior a 30 % até 30 de setembro de 2025, deve a concorrente considerar os encargos decorrentes de uma possível solicitação de adiantamento ao abrigo do Artigo 292º do CCP, por forma a garantir essa meta estabelecida. ou superior a 30 %, deve a concorrente considerar os encargos decorrentes de uma possivel solicitação de adiantamento ao abrigo do Artigo 292º do CCP, por forma a garantir essa meta estabelecida.
1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 13500
1.1 | Estaleiro: Fornecimento, montagem, construção, desmontagem e demolição de estaleiro e sua manutenção, gestão, exploração, conservação e limpeza do local da obra; | vg | 1 | 12000 | 12000
1.2 | Plano de Segurança e Saúde: Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra, nos termos da legislação em vigor; | vg | 1 | 500 | 500
1.3 | Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição: Execução e implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor; | vg | 1 | 500 | 500
1.4 | Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | vg | 1 | 500 | 500
2 | AVENIDA CIDADE DE ORENSE | 0 | 0 |  |  | 230052.3
2.1 | MOVIMENTO DE TERRAS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 0 |  | 0
2.1.1 | Remoção de pavimento em betão nos passeios, incluindo reperfilamento, movimento de terras, todos os trabalhos acessórios e complementares necessários, incluindo carga, transporte e encaminhamento para operador de residuos licenciado. | m2 | 1438 | 4 | 5752
2.1.2 | Remoção de lancis de betão, de dimensões variadas, incluindo fundação, carga, transporte e encaminhamento para operador de residuos licenciado. | m | 673 | 4 | 2692
2.1.3 | Remoção do betão betuminoso existente em parte da faixa de rodagem para execução da baia de estacionamento, incluindo carga, transporte e descarga nos estaleirios a Câmara Municipal. | m2 | 650 | 4 | 2600
2.1.4 | Remoção de sinalização rodoviária vertical e toponímica, com demolição da fundação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários, incluindo carga, transporte e descarga nos estaleirios a Câmara Municipal. | un | 54 | 4 | 216
2.2 | LANCIS | 0 | 0 |  |  | 23570
2.2.1 | Fornecimento e assentamento de lancil de 15 em granito com a secção de 150 x 250 x 1000 de segmento recto, assentes sobre fundação contínua de betão simples (C20/25) de 0,40mx0,50m, incluindo abertura de caixa e respectiva regularização e compactação, nas delimitações dos passeios e todos os materiais e trabalhos necessários conforme o caderno de encargos. | m | 450 | 25 | 11250
2.2.2 | Fornecimento e assentamento de contra-lancil de 15 em granito com a secção de 150 x 150 x 1000 de segmento recto, assentes sobre fundação contínua de betão simples (C20/25) de 0,40mx0,50m, incluindo abertura de caixa e respectiva regularização e compactação, nas delimitações dos passeios e todos os materiais e trabalhos necessários conforme o caderno de encargos. | m | 440 | 25 | 11000
2.2.3 | Fornecimento e assentamento de lancil em rampa em granito com a secção definida nas peças desenhdas, assentes sobre fundação contínua de betão simples (C20/25) de 0,25m de espessura, incluindo abertura de caixa e respectiva regularização e compactação, para ampliação dos passeios nas zonas de passadeiras de peões e todos os materiais e trabalhos necessários conforme o caderno de encargos. | m | 24 | 55 | 1320
2.3 | PAVIMENTO EM PASSEIOS | 0 | 0 |  |  | 111353.8 | 162631.8
2.3.1 | Abertura de caixa, com escavação do material existente com 0,30m de profundidade, incluindo a remoção de material escavado, carga, transporte e encaminhamento a operador de resíduos licenciado. | m2 | 1640 | 5 | 8200
2.3.2 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de sub-base em agregado de granulometria extensa, ABGE 0/30mm (”tout-venant”), com espessura média de 0,15m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 1640 | 3.3 | 5412
2.3.3 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de base em agregado de granulometria extensa, 0/30mm, (“tout-venant”), com espessura média de 0,15m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 1640 | 3.3 | 5412
2.3.4 | Fornecimento e colocação de pó-de-pedra com 0,10m de espessura com mistura de cimento em 5%, para assentamento de blocos de betão pré-fabricado, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 1640 | 2.2 | 3608
2.3.5 | Fornecimento e colocação blocos de betão pré-fabricado com as dimensões 0,20x0,10x0,06m de cor cinza claro a revestir os passeios, incluindo traço seco com areia e cimento ao traço 1/1, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 1300 | 20 | 26000
2.3.6 | Fornecimento e colocação blocos de betão pré-fabricado com as dimensões 0,20x0,10x0,08m de cor cinza claro a revestir os passeios na entrada de garagens, incluindo traço seco com areia e cimento ao traço 1/1, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 185 | 28 | 5180
2.3.7 | Fornecimento e assentamento de pavimento de alerta podotáctil pitonado em betão préfabricado, com 0,40m x 0,40m x 0,06m, com superfície de textura antiderrapante e cor cinza escura, pitonada em conformidade com o DL 163/2006, assentamento e juntas com traço seco de cimento e areia fina 1:3, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários | m2 | 35 | 40 | 1400
2.3.8 | Fornecimento e assentamento de pavimento de encaminhamento podotáctil direccional (listado e liso) em betão préfabricado, com 0,40m x 0,40m x 0,06m de espessura, com superfície de textura antiderrapante e cor cinza escura, estriada em conformidade com o DL 163/2006, assentamento e juntas com traço seco de cimento e areia fina 1:3, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários | m2 | 205 | 40 | 8200
2.4 | PAVIMENTO EM BAIAS DE ESATCIONAMENTO | 0 | 0 |  | 0
2.4.1 | Abertura de caixa, com escavação do material existente com 0,30m de profundidade, incluindo a remoção de material escavado, carga, transporte e encaminhamento a operador de resíduos licenciado. | m2 | 550 | 3 | 1650
2.4.1 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de sub-base em agregado de granulometria extensa, ABGE 0/30mm (”tout-venant”), com espessura média de 0,20m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 550 | 4.4 | 2420
2.4.2 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de base em agregado de granulometria extensa, 0/30mm, (“tout-venant”), com espessura média de 0,20m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 550 | 4.4 | 2420
2.4.3 | Fornecimento e colocação de pó-de-pedra com 0,10m de espessura com mistura de cimento em 5%, para assentamento de blocos de betão pré-fabricado, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 550 | 2.2 | 1210
2.4.4 | Fornecimento e colocação blcos de betão pré-fabricado com as dimensões 0,20x0,10x0,08m de cor cinza escuro a revestir baias de estacionamento, incluindo traço seco com areia e cimento ao traço 1/1, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 550 | 22 | 12100
2.5 | FAIXA DE RODAGEM | 0 | 0 |  | 0
2.5.1 | Remoção por fresagem do pavimento em betão betuminoso da faixa de rodagem com uma espessura de 6cm, incluindo carga, transporte e descarga a operador de resíduos licenciado. | m2 | 1550 | 2 | 3100
2.5.2 | Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa do tipo catiónico de rotura rápida – C60 BP4, aplicada à taxa de 0.50 Kg/m2 de betume residual. | m2 | 1495 | 1 | 1495
2.5.3 | Fornecimento e colocação da camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf (BB) com 0,06m de espessura após boa compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 1495 | 11 | 16445
2.5.4 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de sub-base em agregado de granulometria extensa, ABGE 0/30mm (”tout-venant”), com espessura média de 0,20m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 127 | 4.4 | 558.8
2.5.5 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de base em agregado de granulometria extensa, 0/30mm, (“tout-venant”), com espessura média de 0,20m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 165 | 4.4 | 726
2.5.6 | Fornecimento e colocação de pó-de-pedra com 0,10m de espessura com mistura de cimento em 5%, para assentamento de blocos de betão pré-fabricado, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 165 | 2.2 | 363
2.5.7 | Fornecimento e colocação blocos de betão pré-fabricado com as dimensões 0,20x0,10x0,08m de cor branca e negra a revestir passadeiras, incluindo traço seco com areia e cimento ao traço 1/1, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 127 | 22 | 2794
2.5.8 | Fornecimento e assentamento de rampas de transição de cotas de pavimento, em bloco de granito cinza, bujardado a pico fino, de dimensões 0,20m (alt.) x 0,50m (larg.) x 1,25m (compr.), assente sobre fundação contínua de betão C16/20 com 0,20m de espessura com malhasol CQ30 e betão de limpeza, incluindo abertura de caixa, bem como todos os trabalhos de mão de obra, acessórios e meios de elevação necessários à sua boa execução, tudo conforme peças desenhadas do projeto e caderno de encargos. | m2 | 38 | 70 | 2660
2.6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0 | 0 |  | 0
2.6.1 | Sinalização vertical metálica reflectarizada de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com o Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de outubro na sua redação actual, e projecto e caderno encargos, em chapa de aluminio refletorizada com 0,60m de largura e/ou diâmetro, com postes circulares em aço galvanizadao com 60mm de diâmetro e 3mm de espessura, à altura regulamentar, enterrados, incluindo abertura de caboucos, fundação em betão e transporte dos materiais sobrantes a operador de resíduos licenciado. |  |  |  | 0
2.6.1.1 | Sinal H1a | un | 5 | 100 | 500
2.6.1.2 | Sinal A2a | un | 3 | 100 | 300
2.6.1.3 | Modelo 11d | un | 1 | 100 | 100
2.6.1.4 | Sinal H7 | un | 7 | 100 | 700
2.6.1.5 | Sinal B2 | un | 1 | 100 | 100
2.6.2 | Marcas rodoviárias com material rectro-reflector de aplicação a quente, incluindo pré-marcação e preparação de superficíe (comprimento total incluindo traços e intervalos), tudo conforem projecto e caderno encargos: |  |  |  | 0
2.6.2.1 | Marcas longitudinais: |  |  | 2 | 0
2.6.2.2 | Linha branca contínua (M1) axial com 0,12m de largura - LBC (0,12) em eixo da faixa de rodagem e guias. | m | 550 | 2 | 1100
2.6.2.3 | Linha branca tracejada (M2) com 0,12m de largura, relação traço espaço 3/4 - LBT (0,12) em eixo da faixa de rodagem e guias. | m | 675 | 2 | 1350
2.6.2.2 | Marcas transversais: |  |  |  | 0
2.6.2.2.1 | Marcações de cargas e descargas | m | 125 | 2 | 250
2.6.2.2.2 | Simbolo em lugares de estacionamento para TAXI | un | 4 | 150 | 600
2.6.2.2.3 | Simbolo em lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada | un | 3 | 150 | 450
2.6.2.2.4 | Simbolo em lugares cargas e descargas | un | 5 | 150 | 750
2.6.2.2.5 | Inscrições STOP | un | 5 | 150 | 750
2.6.2.2.5 | Cedência de prioridade | un | 9 | 150 | 1350
2.7 | DIVERSOS | 0 | 0 |  | 0
2.7.1 | Acerto de cotas de capacetes de válvulas e de tampas de caixas de saneamento, gás, água, drenagem pluvial, electricidade, telecomunicações, dados, TV, semáforos e outras em que se prevê a sua manutenção, incluindo fornecimento de tubos que sejam necessários e execução de todos os remates e eventuais contactos com as entidades gestoras desses equipamentos e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários | un | 47 | 22.5 | 1057.5 | 49288.5 | 66388.5
2.7.2 | Substituição de tampas de caixas existentes que se encontrem danificadas, com fornecimento e assentamento, do tipo "rebaixado" ou de nível com o pavimento, incluindo preenchimento, no caso de rebaixadas, com material igual ao adjacente, aro, chapa metálica gravada indicativa da respectiva infra-estrutura e todos os trabalhos complementares necessários. | un | 25 | 45 | 1125
2.7.3 | Relocalização de sumidouro existente incluindo escavação, desmontagem completa de lajes, corpo e tampa, transporte para a novo local, escavação, aterros em ambos os locais em terreno de qualquer natureza, remoção de excedentes do local conforme legislação em vigor, aplicação de betão de limpeza para assentamento e montagem do sumidouro desmontado, tamponamento do ramal existente e execução de novo ramal e ligação ao colector mais próximo em tubagem de betão armado DN200mm com 15m e todos os acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa e de acordo com as exigências da entidade gestora. | un | 19 | 315 | 5985
2.7.4 | Construção de sumidouro com grelha, incluindo paredes em betão, laje de cobertura e soleiras em betão armado, aro e grelha em ferro fundido da classe de resistência D400, remate do pavimento no aro metálico da grelha, escavação e aterro em terreno de qualquer natureza, remoção de excedentes do local conforme legislação em vigor, e todos os acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa e de acordo com as exigências da entidade gestora. | un | 13 | 355.5 | 4621.5
2.7.5 | Fornecimento e colocação de tubagem em PP corrugado SN8 de 200mm de diâmetro, incluindo abertura e tapamento de vala | m | 145 | 31.5 | 4567.5
2.7.6 | Execução de muretes em betão armado C20/25, A400, incluindo abertura de caboucos, fundação, cofragem e escoramento, tudo conforme pormenor desenhado. | m3 | 25 | 225 | 5625
2.7.7 | Fornecimento e execução de degraus em granito com a secção 160x350x1200 a formar escadas, tudo confome promeor desenhado. | m | 35 | 202.5 | 7087.5
2.7.8 | Fornecimento e instalação de guardas em ferro. Tudo conforme pormenor desenhado. | m | 25 | 157.5 | 3937.5
2.7.9 | Fornecimento e instalação de caneletes em betão polimerico com grelhas em ferro fundido B125, tipo "ACO" MODELO "SELF 100" com 100mm de largura, incluindo abertura de cabouco, argamassa de assentamento e ligação ao sumidouro mais próximo com tubo pvc di diâmetro 75mm | m | 15 | 162 | 2430
2.7.10 | Execução de canteiros em perpianho de granito, com a espessura de 0,15m, a altura vaiável de 0,25m a 0,70m e comprimento de 1,00m, de segmento recto, assentes sobre fundação contínua de betão simples (C20/25 A400) de 0,40mx0,50m, incluindo abertura de caixa, respectiva regularização e todos os materiais e trabalhos necessários conforme peças desenhadas. | m | 168 | 76.5 | 12852
2.8 | Plantação de Árvores, Arbustos e Sementeiras | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de cova, deposição no fundo de camada de brita (10L), fertilização química e orgânica do solo, seguindo as manchas demarcadas na planta de plantações, podendo haver acertos de localização e de densificação com assistência técnica em obra, das seguintes espécies: |  |  | 0 | 0
2.8.1.1 | Po - Platanus orientalis | un | 8 | 67.5 | 540
2.8.2 | Fornecimento e fixação de tutores em madeira de pinho tratada em autoclave (Ø 0,08 m; c=3,00 m), para apoio de árvores propostas, ligados e travados por cinta de borracha. (1 tutor por árvore), considerando mão-de-obra e todos os trabalhos complementares; | un | 8 | 22.5 | 180
2.9 | Mobiliário Urbano |  |  | 0 | 0
2.9.1 | Bancos: Fornecimento, montagem e fixação em maciço de betão simples, de banco tipo ou equivalente Larus modelo Parque da Cidade do Porto, incluindo mão-de-obra e todos os trabalhos complementares. | un | 6 | 1620 | 9720
2.9.2 | Papeleiras: Fornecimento, montagem e fixação em maciço de betão simples, de papeleira tipo ou equivalente a Larus, modelo Urbus, capacidade 32L, incluindo mão-de-obra e todos os trabalhos complementares. | un | 3 | 1080 | 3240
2.9.3 | Coluna de iluminação: Fornecimento e instalação de coluna metálica, por enterramento direto no solo, com altura útil de 4m, cor RAL 9017, equipada com portinhola e seccionadores-fusíveis de classe II, incluindo Luminária LED galvanizada de cor RAL 9017 do tipo Piano Mini, ou equivalente, de 24 HP LED / 500mA, com programação do tipo Diming ou equivalente, perfil de regulação 3 níveis, bem como todos os trabalhos, mão-de-obra e todos os acessórios necessários. | un | 1 | 1350 | 1350
2.9.4 | Reposicionamento de coluna de iluminação pública existente, incluindo a adaptação e eventual prolongamento das redes elétricas existentes, ligações à terra, acessórios de ligação, carga e transporte de eventuais produtos sobrantes a operador de resíduos licenciado. | un | 5 | 2250 | 11250
3 | RUA DR. DOMINGOS CAMPOS | 0 | 0 |  | 0 | 103313.3
3.1 | MOVIMENTO DE TERRAS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 | Remoção de pavimento em betão nos passeios, incluindo reperfilamento, movimento de terras, todos os trabalhos acessórios e complementares necessários, incluindo carga, transporte e encaminhamento para operador de residuos licenciado. | m2 | 700 | 5 | 3500
3.1.2 | Remoção de lancis de betão, de dimensões variadas, incluindo fundação, carga, transporte e encaminhamento para operador de residuos licenciado. | m | 252 | 5 | 1260
3.1.3 | Remoção de sinalização rodoviária vertical e toponímica, com demolição da fundação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários, incluindo carga, transporte e descarga nos estaleirios a Câmara Municipal. | un | 5 | 25 | 125
3.2 | LANCIS | 0 | 0 |  | 0 | 7125
3.2.1 | Fornecimento e assentamento de lancil de 15 em granito com a secção de 150 x 250 x 1000 de segmento recto, assentes sobre fundação contínua de betão simples (C20/25) de 0,40mx0,50m, incluindo abertura de caixa e respectiva regularização e compactação, nas delimitações dos passeios e todos os materiais e trabalhos necessários conforme o caderno de encargos. | m | 195 | 25 | 4875
3.2.2 | Fornecimento e assentamento de contra-lancil de 15 em granito com a secção de 150 x 150 x 1000 de segmento recto, assentes sobre fundação contínua de betão simples (C20/25) de 0,40mx0,50m, incluindo abertura de caixa e respectiva regularização e compactação, nas delimitações dos passeios e todos os materiais e trabalhos necessários conforme o caderno de encargos. | m | 90 | 25 | 2250
3.3 | PAVIMENTO EM PASSEIOS | 0 | 0 |  | 0 | 20583
3.3.1 | Abertura de caixa, com escavação do material existente com 0,30m de profundidade, incluindo a remoção de material escavado, carga, transporte e encaminhamento a operador de resíduos licenciado. | m2 | 375 | 5 | 1875
3.3.2 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de sub-base em agregado de granulometria extensa, ABGE 0/30mm (”tout-venant”), com espessura média de 0,15m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 375 | 3.3 | 1237.5
3.3.3 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de base em agregado de granulometria extensa, 0/30mm, (“tout-venant”), com espessura média de 0,15m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 375 | 3.3 | 1237.5
3.3.4 | Fornecimento e colocação de pó-de-pedra com 0,10m de espessura com mistura de cimento em 5%, para assentamento de blocos de betão pré-fabricado, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 375 | 2.2 | 825
3.3.5 | Fornecimento e colocação bolcos de betão pré-fabricado com as dimensões 0,20x0,10x0,06m de cor cinza claro a revestir os passeios, incluindo traço seco com areia e cimento ao traço 1/1, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 323 | 20 | 6460
3.3.6 | Fornecimento e assentamento de pavimento de alerta podotáctil pitonado em betão préfabricado, com 0,10m x 0,10m x 0,084m, com superfície de textura antiderrapante e cor cinza escura, pitonada em conformidade com o DL 163/2006, assentamento e juntas com traço seco de cimento e areia fina 1:3, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários | m2 | 15 | 40 | 600
3.3.7 | Fornecimento e assentamento de pavimento de alerta podotáctil direccional (estriado) em betão préfabricado, com 0,40m x 0,40m x 0,06m de espessura, com superfície de textura antiderrapante e cor cinza escura, estriada em conformidade com o DL 163/2006, assentamento e juntas com traço seco de cimento e areia fina 1:3, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários | m2 | 80 | 40 | 3200
3.4 | PAVIMENTO EM BAIAS DE ESATCIONAMENTO | 0 | 0 |  | 0
3.4.1 | Abertura de caixa, com escavação do material existente com 0,30m de profundidade, incluindo a remoção de material escavado, carga, transporte e encaminhamento a operador de resíduos licenciado. | m2 | 143 | 3 | 429
3.4.2 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de sub-base em agregado de granulometria extensa, ABGE 0/30mm (”tout-venant”), com espessura média de 0,20m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 143 | 4.4 | 629.2
3.4.3 | Fornecimento, colocação e compactação da camada de base em agregado de granulometria extensa, 0/30mm, (“tout-venant”), com espessura média de 0,20m após compactação, conforme as Condições Técnicas Especiais. | m2 | 143 | 4.4 | 629.2
3.4.4 | Fornecimento e colocação de pó-de-pedra com 0,10m de espessura com mistura de cimento em 5%, para assentamento de blocos de betão pré-fabricado, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 143 | 2.2 | 314.6
3.4.5 | Fornecimento e colocação blcos de betão pré-fabricado com as dimensões 0,20x0,10x0,08m a revestir baias de estacionamento, incluindo traço seco com areia e cimento ao traço 1/1, tudo conforme peças desenhadas e caderno de encargos. | m2 | 143 | 22 | 3146
3.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 0 | 0 |  | 0
3.5.1 | Sinalização vertical metálica reflectarizada de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação, de acordo com o Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de outubro na sua redação actual, e projecto e caderno encargos, em chapa de aluminio refletorizada com 0,60m de largura e/ou diâmetro, com postes circulares em aço galvanizadao com 60mm de diâmetro e 3mm de espessura, à altura regulamentar, enterrados, incluindo abertura de caboucos, fundação em betão e transporte dos materiais sobrantes a operador de resíduos licenciado. |  |  |  | 0
3.5.1.1 | Sinal H1a | un | 6 | 100 | 600
3.5.1.2 | Sinal A2a | un | 4 | 100 | 400
3.5.1.3 | Modelo 11d | un | 4 | 100 | 400
3.5.1.4 | Sinal H7 | un | 10 | 100 | 1000
3.5.1.5 | Sinal B2 | un | 7 | 100 | 700
3.5.1.6 | Modelo TAXI | un | 2 | 100 | 200
3.5.1.7 | Modelo 11c | un | 4 | 100 | 400
3.6 | DIVERSOS | 0 | 0 |  | 0
3.6.1 | Acerto de cotas de capacetes de válvulas e de tampas de caixas de saneamento, gás, água, drenagem pluvial, electricidade, telecomunicações, dados, TV, semáforos e outras em que se prevê a sua manutenção, incluindo fornecimento de tubos que sejam necessários e execução de todos os remates e eventuais contactos com as entidades gestoras desses equipamentos e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários | un | 19 | 22.5 | 427.5 | 17100
3.6.2 | Substituição de tampas de caixas existentes que se encontrem danificadas, com fornecimento e assentamento, do tipo "rebaixado" ou de nível com o pavimento, incluindo preenchimento, no caso de rebaixadas, com material igual ao adjacente, aro, chapa metálica gravada indicativa da respectiva infra-estrutura e todos os trabalhos complementares necessários. | un | 9 | 180 | 1620
3.6.3 | Relocalização de sumidouro existente incluindo escavação, desmontagem completa de lajes, corpo e tampa, transporte para a novo local, escavação, aterros em ambos os locais em terreno de qualquer natureza, remoção de excedentes do local conforme legislação em vigor, aplicação de betão de limpeza para assentamento e montagem do sumidouro desmontado, tamponamento do ramal existente e execução de novo ramal e ligação ao colector mais próximo em tubagem de betão armado DN200mm com 15m e todos os acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa e de acordo com as exigências da entidade gestora. | un | 5 | 67.5 | 337.5
3.6.4 | Construção de sumidouro com grelha, incluindo paredes em betão, laje de cobertura e soleiras em betão armado, aro e grelha em ferro fundido da classe de resistência D400, remate do pavimento no aro metálico da grelha, escavação e aterro em terreno de qualquer natureza, remoção de excedentes do local conforme legislação em vigor, e todos os acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa e de acordo com as exigências da entidade gestora. | un | 4 | 355.5 | 1422
3.6.5 | Fornecimento e colocação de tubagem em PP corrugado SN8 de 200mm de diâmetro, incluindo abertura e tapamento de vala | m | 60 | 36 | 2160
3.6.6 | Execução de muretes em betão armado C20/25, A400, incluindo abertura de caboucos, fundação, cofragem e escoramento, tudo conforme pormenor desenhado. | m3 | 5 | 225 | 1125
3.6.8 | Fornecimento e instalação de caneletes em betão polimerico com grelhas em ferro fundido B125, tipo "ACO" MODELO "SELF 100" com 100mm de largura, incluindo abertura de cabouco, argamassa de assentamento e ligação ao sumidouro mais próximo com tubo pvc di diâmetro 75mm | m | 5 | 135 | 675
3.6.9 | Execução de canteiros em perpianho de granito, com a espessura de 0,15m, a altura vaiável de 0,25m a 0,70m e comprimento de 1,00m, de segmento recto, assentes sobre fundação contínua de betão simples (C20/25 A400) de 0,40mx0,50m, incluindo abertura de caixa, respectiva regularização e todos os materiais e trabalhos necessários conforme peças desenhadas. | m | 122 | 76.5 | 9333
3.7 | Plantação de Árvores, Arbustos e Sementeiras | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de cova, deposição no fundo de camada de brita (10L), fertilização química e orgânica do solo, seguindo as manchas demarcadas na planta de plantações, podendo haver acertos de localização e de densificação com assistência técnica em obra, das seguintes espécies: |  |  | 0 | 0
3.7.1.1 | Po - Platanus orientalis | un | 11 | 67.5 | 742.5
3.7.2 | Fornecimento e fixação de tutores em madeira de pinho tratada em autoclave (Ø 0,08 m; c=3,00 m), para apoio de árvores propostas, ligados e travados por cinta de borracha. (1 tutor por árvore), considerando mão-de-obra e todos os trabalhos complementares; | un | 11 | 19.8 | 217.8
3.8 | Mobiliário Urbano |  |  | 0 | 0
3.8.1 | Bancos: Fornecimento, montagem e fixação em maciço de betão simples, de banco tipo ou equivalente Larus modelo Parque da Cidade do Porto, incluindo mão-de-obra e todos os trabalhos complementares; | un | 3 | 2520 | 7560
3.8.2 | Papeleiras: Fornecimento, montagem e fixação em maciço de betão simples, de papeleira tipo ou equivalente a Larus, modelo Urbus, capacidade 32L, incluindo mão-de-obra e todos os trabalhos complementares; | un | 3 | 1080 | 3240
3.8.3 | Ecoponto: Fornecimento e colocação de 4 contentores subterrâneos para resíduos seletivos e indiferenciados do tipo "Sotkon" modelo Apto, ou equivalente, constituido por 1 contentor para vidro de 3m3, 1 contentor para embalagens de 5m3, 1 contentor para papel/cartão de 5m3 e 1 contentor para indiferenciados de 5m3, incluindo escavação em abertura de fossos, carga, transporte e carga de material sobrante a operador de residuos licenciado, compactação do fundo de caixa, execução de soleira em betão, colocação de cubas em betão pré-fabricado, colocação de contentores subterrâneos metálicos, enchimento dos espaços entre o fosso e as cubas com gravilha, execução do pavimento na envolvente, plataforma de segurança para cada contentor com amortecedores a gás. Marcos de deposição retangulares, modelo "Wido" em inox 316 e todos os acessórios necessários, de acordo com as indicações e especificações técnicas do fabricante, todos os trabalhos de construção civil inerentes à execução integral do mesmo, bem como todos os remates necessários a um perfeito acabamento e funcionamento, conforme indicado no caderno de encargos e peças desenhadas. | un | 1 | 36000 | 36000
3.8.4 | Coluna de iluminação: Fornecimento e instalação de coluna metálica, por enterramento direto no solo, com altura útil de 4m, cor RAL 9017, equipada com portinhola e seccionadores-fusíveis de classe II, incluindo Luminária LED galvanizada de cor RAL 9017 do tipo Piano Mini, ou equivalente, de 24 HP LED / 500mA, com programação do tipo Diming ou equivalente, perfil de regulação 3 níveis, bem como todos os trabalhos, mão-de-obra e todos os acessórios necessários. | un | 2 | 1080 | 2160
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 346865.6
|  |  |  | IVA | 20811.936

## Folha1
25 | 22.5
50 | 45
350 | 315
395 | 355.5
35 | 31.5
250 | 225
225 | 202.5
175 | 157.5
180 | 162
85 | 76.5
0
0
75 | 67.5
25 | 22.5
0
1800 | 1620
1200 | 1080
1500 | 1350
2500 | 2250